## Ark 1
| Måling ved løypen, ved smistadveien. Før VM | Måling ved myren, mot Flatåsen. Før VM | Måling ved myra under VM | Måling på veien ved Rema 1000 | Måling under VM - vei kombinert fellesstart 5km kvinner | Måling ved veien mot Byåsen | Måling ved Rema 1000, 19.02.2025 | Måling REMA 1000 Sprint | REMA 1000 Under VM stafett | Måling før VM - i byen - utenfor Framti | Måling under VM i byen 1 | Måling under VM i byen 2
Notatkilde | myra og løypen, notater fra måling, 12. Feb (første måleøkt) | myra og løypen, notater fra måling, 12. Feb (første måleøkt) | Måling under VM - ved myra | Måling før VM - på veien ved REMA 1000 | Måling under VM - vei 27.02 kombinert fellesstart 5km kvinner | Måling før VM - svingen ved Granåsen | Måling før VM - ved REMA 1000 | Måling under VM - REMA 1000 27.02 Sprint | Under VM stafett 07.03.2025 | Måling før VM - i byen - utenfor Framti
Måledata | Før VM - ved løype.xlsx | Før VM - myra mot Byåsen.xlsx | Under VM - myra mot Byåsen.xlsx | Før VM - Flatåsen - Rema.xlsx | Under VM: Rema og veien ved Rema.xlsx | Før VM - vei mot bensinstasjon - byen.xlsx | Før VM - Flatåsen - Rema.xlsx | Under VM: Rema og veien ved Rema.xlsx | Under VM stafett: ved Rema.xlsx | Før VM - vei mot bensinstasjon - byen.xlsx | SENTRUM_Under_2025-03-09.xlsx | SENTRUM_Under_2025-03-09.xlsx
Før/under VM | Før VM | Før VM | Under VM | Før VM | Under VM | Før VM | Før VM | Under VM | Under VM | Før VM | Under VM | Under VM
Målingnummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
Dato | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 2025-02-19 | 2025-03-09 | 2025-03-09
Starttidpunkt | 13:00 | 15:31 | 14:25 | 12:37 | 14:41 | 12:55 | 14:44 | 12:49 | 14:01
Vind (m/s) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4
Temperatur (C) |  |  | 6 | -5 | 5 |  | -5 | 6 |  |  | 2 | 2
Måler (serienummer) | 15030749 | 15030749 | 15030749 | 15030673 | 15030673 | 15030749 | 15030673 | 15030673 | 15030749 | 15030749 | 15030673 | 15030673
Kanal mot arena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Kanal mot annet område | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Sted | Løype | Myr | Myr | Vei | Vei | Vei mot Byåsen | Rema 1000 | Rema 1000 | Rema 1000 | Sentrum | Sentrum | Sentrum
Kanal 1: LAeq | 47.7 | 49.4 | 55.9 | 67 | 59.6 | 61.6 | 63.3 | 59.6 | 62 | 68.8 | 74.2 | 85.7
Kanal 2: LAeq | 55.2 | 49.4 | 67.7 | 66.1 | 52.7 | 66.5 | 52.4 | 52.7 | 56
Kanal 1: LAFmax | 67.8 | 67.4 | 56.3 | 82.485 | 75.6 | 76.1 | 81.6 | 75.6 | 75.2 | 79.9 | 100.22 | 106.4
Kanal 2: LAFmax | 76.3 | 57 | 67.6 | 80.8 | 72.1 | 78.7 | 65.6 | 72.1 | 69.1
LAeq mot arena | 47.7 | 49.4 | 55.9 | 67 | 59.6 | 66.5 | 63.3 | 59.6 | 62
LAeq mot annet område | 55.2 | 49.4 | 67.7 | 66.1 | 52.7 | 61.6 | 52.4 | 52.7 | 56 | 68.8 | 74.2 | 85.7
LAFmax mot arena | 67.8 | 67.4 | 56.3 | 82.485 | 75.6 | 78.7 | 81.6 | 75.6 | 75.2
LAFmax mot annet område | 76.3 | 57 | 67.6 | 80.8 | 72.1 | 76.1 | 65.6 | 72.1 | 69.1 | 79.9 | 100.22 | 106.4
Annet område | Bilkryss | Nærme myren og veien (peker mot Byåsen) | Byåsen |  | "Lenger øst" | Bensinstasjon | Vei | Vei
Kalibrering kanal 1 (dB) | 93.7 | 93.5 | 93.5 | 93.3 | 96.3 | 93.7 | 94.3 | 94.2 |  | 94.7
Kalibrering kanal 2 (dB) | 93.9 | 93.8 | 93.4 | 92.4 | 93.4 | 93.8 | 94.1 | 94
Preamp kanal 1 | 22038 | 22038 | 22038 | 23191 | 23824 | 22038 | 1201/23824 | 1201/23824 | NOR 1201
Mikrofon kanal 1 | 36009 | 36009 |  |  |  |  | 4165 923775 | 4165 923775 |  | 15030749
Preamp kanal 2 | 30651 | 30651 | 30651 | 23824 | 23891 | NOR 1201 | 1201/23891 | 1201/23891 | 22038
Mikrofon kanal 2 | 22888 | 22888 |  |  |  |  | 4165 775257 | 4165 775257
Avstand mellom mikrofoner (m) | 80 | 70 | 70 | 100 |  | 83 | 100 | 100
|  |  | ca. 70 meter mellom mikrofonene. (Ikke mulig å få større avstand på grunn av vann/myr) | (Kanal 2) 23191 (70 m unna), (Kanal 1) 23824 (30 m unna) | Mye fottrafikk | Lett trafikk |  | Sprint, friteknikk | OBS: det er gjørmete på parkeringsplassen, biler lager en del lyd når de kjører
|  |  | Da denne målingen startet var sprinten akkurat ferdig. Det var mye folk som gikk fra arenaen. Folk gikk langs veien mot Byåsen. |  | Måtte flytte måler nærmest arena Ca. 3m for å rekke med kabel
|  |  | Kombinert startet klokken 15:00. Det var litt lyd fra arenaen, men ikke så mye som ved Rema. |  | Kanal 1 ved REMA |  |  |  | Måler på parkeringsplassen ved Rema 1000
Kanal 2 lenger øst
Hendelser | 11:50 - Lastebil piper | 03:00 - Noen prater i skibakken | Musikk fra arenaen - 03.40 | 02:51 - buss/lastebil | 00:03:10 Forstyrret Logger for å sette i strøm | 00:00:00 Litt snakking fra oss første 2 min. | 00:17:00 Ryggevarsling | 00:11:50 Jubel | 00:05:00 Jubel
| 13:00 - Flylyder. Noen går forbi målerene | 05:00 - Noen prater fortsatt i skibakken | Mye prating på høyttaler på arenaen - 07.00 | 05:28 - lastebil | 00:17:50 Busser | 00:08:30 Fotgjenger | 00:22:15 Fly | 00:13:15 Jubel | 00:09:00 Jubel
| 17:40 - Vi spiser lunsj, som er innpakket i plastikk, som lager lyd | 07:00 - en del lyd i bilveien | Jubling på arena - 07.33 | 05:40 - lastebil | 00:26:30 Busser | 00:10:30 Fotgjenger. Litt snakking | 00:56:30 Hjullaster | 00:14:10 Jubel | 00:12:13 Varebil
| 18:50 til 19:30 ish - Helikopter, gir mest utslag ved krysset | 09:00 - Gravemaskin ved parkeringsplass starter | “Ja vi elsker” synges på arenaen - 08.40 | 09:20 - barnevogn | 00:29:18 Kolonne Biler | 00:13:10 Buss stopper |  | 00:14:50 Jubel | 00:14:26 Jubel
| 24 til 24:30 - Skiløpere i løypen | 12:00 - Motorsag i bakgrunnen | Prating på høyttalere - 18.20 | 11:05 - lastebil | 00:30:00 Busser | 00:13:30 Fotgjenger med brodder |  | 00:15:10 Buss | 00:17:42 Bil
| 26:30 til 26:40 - Lastebiler som møtes i krysset | 22:17 - Måleren stopper et par sekunder (begge kanalene), vi “avpauser” den når vi ser det. | Kombinert start - 34.00 | 11:20 - brøytebil/traktor | 00:35:50 Trafikk | 00:16:00 Snakking fra oss |  | 00:15:50 Varebil parkerer | 00:18:40 Varebil
| 36:00 - skiløper i løypen | 30:20 - Motorsag igjen | Ivrige kommentatorer - 44.00 - 50.00 | 11:30 - buss | 00:38:50 Litt vind | 00:18:10 Barnevogn |  | 00:17:10 Jubel | 00:19:00 Jubel
| 51:50 og 52:50 - skiløpere i løypen | 34:30 - Hørte en rar lyd, kanskje et dyr | Prating på høyttalere - 52.25 | 14:00 - lastebil, litt mer trafikk en periode | 00:43:25 Busser | 00:18:40 Fotgjenger med brodder |  | 00:19:35 Søppelbil | 00:25:55 Bil
|  | 35:25 - Lyd fra skistaver i løypen |  | 17:52 - lastebiler | 00:45:30 Trafikk | 00:25:00 flere fotgjengere |  | 00:21:05 Søppelbil | 00:27:40 Bil og Jubel
|  | 38:50 til 41:30 - en del arbeid ved parkeringsplassen: tuting, piping, stållyder, gravemaskin |  | 19:03 - brøytebil/lastebiler | 00:49:30 Busser | 00:27:15 Barnevogn |  | 00:23:00 Jubel | 00:28:55 Jubel
|  | 45:00 - måleren blir forlatt fordi Olav går og ser etter Morten, den står uvoktet i ca 2 minutt. |  | 19:50 - lastebil/buss | 00:52:55 Bil | 00:28:25 Syklist |  | 00:24:50 Jubel | 00:29:05 Varebil
|  | 51:30 - tuting ved parkeringsplassen |  | 20:30 - mer trafikk en kort periode igjen | 00:53:30 Busser | 00:31:47 Fotgjenger |  | 00:25:45 Varebil | 00:29:51 Bil
|  | 54:?? - Piping ved parkeringsplassen |  | 24:40 - buss, brøytebil | 00:53:50 Skrik inn i mikrofon | 00:32:20 To Fotgjengere |  | 00:25:20 Jubel | 00:32:04 Bil
|  |  |  | 33:10 - buss | 00:54:35 Busser | 00:34:10 Bil stoppet åpnet dører, bagasjerom |  | 00:29:00 Søppelbil | 00:33:00 Smalt igjen bildør
|  |  |  | 43:18 - fly | 00:59:35 Busser | 00:36:00 Person i El rullestol |  | 00:31:00 Søppelbil | 00:34:20 KuBjelle ved veien (tror jeg)
|  |  |  | 44:03 - traktor/brøytebil |  | 00:36:30 Barnevogn |  | 00:31:20 Ambulanse uten sirene lukker dør | 00:34:53 Jubel
|  |  |  | 50:10 - lastebil |  | 00:36:50 Brøytebil på fortau |  | 00:31:50 Bil | 00:35:05 Bil kjører ut av P-plass med skrensende gruslyder
[6 empty] | 00:37:40 Flere fotgjengere |  | 00:33:00 Båre trilles over grus | 00:39:55 en motor av noe slag, nært arenaen
[6 empty] | 00:37:55 Forstyrret kabel |  | 00:36:00 Varebil lukker dør | 00:41:20 Buss
[6 empty] | 00:44:30 Litt snakking |  | 00:37:20 Jubel | 00:50:00 Fotgjenger med kubjelle
[6 empty] | 00:45:00 Fotgjenger |  | 00:37:40 Bil | 00:52:40 Latter nærme mikrofon
[6 empty] | 00:45:30 Fotgjenger. Snakking |  | 00:38:50 Jubel | 00:56:53 Musikk
[6 empty] | 00:48:00 Fotgjenger med brodder |  | 00:39:00 Ambulanse drar. Ingen sirene
[6 empty] | 00:49:30 Fotgjenger |  | 00:40:00 Bil
[6 empty] | 00:52:06 Fotgjenger |  | 00:40:20 Buss
[6 empty] | 00:52:35 Fotgjenger med spark |  | 00:41:32 Jubel
[6 empty] | 00:56:40 Hundebjeff + rullestol |  | 00:42:14 Varebil
[6 empty] | 00:58:00 Fotgjenger |  | 00:43:00 Buss
00:43:30 Buss
00:43:40 Jubel
00:44:51 Biler
00:45:17 Jubel
00:51:15 Bil
00:51:50 Jubel
00:54:37 Jubel
00:54:47 Jubel
00:55:10 Jubel
13:46 Jeg tråkker i nærheten av kanal 2